## Sheet1
| 灵敏度（mv/v） | 测量信号值（V/V） | 手动添加负荷（N） | 计算负荷（N） | 与上一次的差值（N）
x轴 | 0.92 | 2.1e-05 | 0 | 4.5652 | 0
| 0.92 | -2.44e-05 | 9.8 | -5.3043 | -9.8696
| 0.92 | -6.92e-05 | 19.6 | -15.0435 | -9.7391
| 0.92 | -0.000114 | 29.4 | -24.7826 | -9.7391
| 0.92 | -0.000159 | 39.2 | -34.5652 | -9.7826
y轴 | 0.985 | -1.08e-05 | 0 | -2.1929 | 0
| 0.985 | 3.78e-05 | 9.8 | 7.6751 | 9.868
| 0.985 | 8.65e-05 | 19.6 | 17.5635 | 9.8883
| 0.985 | 0.000135 | 29.4 | 27.4112 | 9.8477
| 0.985 | 0.000184 | 39.2 | 37.3604 | 9.9492
z轴 | 0.825 | 4.7e-06 | 0 | 1.1394 | 0
| 0.825 | 4.49e-05 | 9.8 | 10.8848 | 9.7455
| 0.825 | 8.51e-05 | 19.6 | 20.6303 | 9.7455
| 0.825 | 0.000125 | 29.4 | 30.303 | 9.6727
| 0.825 | 0.000166 | 39.2 | 40.2424 | 9.9394